BULETIN DE ANALIZĂ

În conformitate cu instrucțiunile primite de la compania  „SIWA SALT ALEX”, pentru efectuarea unei analize, în cadrul laboratorului SGS Egypt Mineral, a unei mostrei alese de către client, neafiliată unui lot specificat:

O MOSTRĂ DE SARE

Raportăm următoarele informații:

Analiză

Rezultatele analizei mostrei menționate mai sunt, primite de la SGS Mineral Laboratory în data de 08.02.2015 sunt următoarele:

Caracteristici chimice:

| Element | Rezultatul în procente | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| Umiditate | 0.40 | ASTM E534/2003 |
| Puritate (de clorură de sodiu) | 99.26 |  |
| Substanță insolubilă în apă | 0.28 |  |
| SO4 -- | 0.25 |  |
| Ca++ | 0.06 |  |
| Mg++ | 0.06 |  |
| MgSO4 | 0.20 |  |
| CaSO4 | 0.13 |  |
| MgCI2 | 0.13 |  |
| Analiza granulometrică +10.00 +6.70 – 10.00 +4.00 – 6.70 +2.00 – 4.00 +1.18 – 2.00 - 1.18 | 2.10 6.21 14.43 34.18 12.68 30.40 | ASTM E726/2006 |

Mostra ale cărei rezultate sunt înregistrate în prezentul document („constantările”) este extrasă sau/și furnizată de către client sau de către o parte terță delegată de client. Constatările nu constituie o garanție a reprezentativității mostrei și se referă strict la mostra analizată. Laboratorul nu își asumă răspunderea privind sursa de origine/extracție a mostrei.

Sfârșitul buletinului